## Sheet1
| Standard | Remove jumper from bias module | Re-mounted jumper to bias module | Ground lemo to water pipe | Morning restart | changed shaping time to 0x3 (2us) | changed shaping time to 0x7 (4us) | changed shaping time to 0xb (6us) | changed shaping time to 0xd (7us) | Standard (8us) | file R2
aida | 1.8L | 1.8L | 1.8L
1 | 126 | 126 | 133 | 73 | 65 | 137 | 86 | 76 | 70 | 66 | 67
2 | 118 | 115 | 125 | 91 | 78 | 183 | 107 | 92 | 86 | 76 | 72
5 | 82 | 84 | 84 | 73 | 66 | 150 | 101 | 78 | 72 | 65 | 64
6 | 74 | 74 | 74 | 70 | 63 | 140 | 94 | 73 | 70 | 61 | 61
11 | 46 | 46 | 43 | 46 | 47 | 80 | 61 | 52 | 49 | 48 | 47
12 | 49 | 51 | 47 | 49 | 48 | 86 | 65 | 55 | 51 | 50 | 51
15 | 69 | 70 | 71 | 67 | 68 | 75 | 68 | 53 | 68 | 67 | 74
16 | [10 empty] | 52
3 | 70 | 79 | 74 | 68 | 65 | 132 | 93 | 70 | 67 | 64 | 77
4 | 72 | 87 | 77 | 72 | 70 | 155 | 108 | 77 | 72 | 69 | 84
7 | 85 | 90 | 92 | 73 | 69 | 129 | 90 | 72 | 70 | 69 | 74
8 | 92 | 102 | 101 | 75 | 71 | 155 | 98 | 76 | 72 | 71 | 84
9 | 93 | 99 | 91 | 61 | [5 empty] | 60 | 63
10 |  | 79 | 76 | 60 | [5 empty] | 59 | 60
13 | 63 | 64 | 62 | 65 | [5 empty] | 60 | 66
14 | 59 | 60 | 59 | 61 | [5 empty] | 57 | 59
pn avg chn | 80.5714 | 80.8571 | 82.4286 | 67 | 62.1429 | 121.5714 | 83.1429 | 68.4286 | 66.5714 | 61.8571
pn avg keV | 56.4 | 56.6 | 57.7 | 46.9 | 43.5 | 85.1 | 58.2 | 47.9 | 46.6 | 43.3
nn avg chn | 76.2857 | 82.5 | 79 | 66.875 | 68.75 | 142.75 | 97.25 | 73.75 | 70.25 | 63.625
nn avg keV | 53.4 | 57.75 | 55.3 | 46.8125 | 48.125 | 99.925 | 68.075 | 51.625 | 49.175 | 44.5375