## Sheet1
Leakage current, uA
Detector | Bias V | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 27/07/2016 pm | 28/07/2016 10am | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 01/08/2016 4pm
E (50um) | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
dE (20um) | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Photodiode | 36 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04